| Ausschreibungstext DiHa ESM®40 PLUS Gurtführung |  |
| --- | --- |

| Pos. | Stk. | Ausschreibungstext | Preis/Stk. | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DiHa ESM®40 PLUS Gurtführung mit doppelter Bürstendichtung, wärmegedämmt durch geschäumte Innendämmung, für den erhöhten Wärmeschutz nach Beiblatt 2 zur DIN 4108, Luftdurchlässigkeit <0,12m3/h bei 50 Pa Druckdifferenz, mit integrierten seitlichen Edelstahlrollen zur reibungslosen seitlichen Führung des Rollladengurtes, liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen und überputzen. Bautiefe: 40 mm |  |  |
|  |  | OPTIONAL: Mit ESM®40 PLUS-Adaptersystem zur Längenanpassung an die Dämmstärke des Rollladenkastens in 20 mm Schritten. Bautiefe mit Adaptersystem: 60 mm (1 St. Verlängerungsadapter 20 mm) 80 mm (2 St. Verlängerungsadapter 20 mm) 100 mm (3 St. Verlängerungsadapter 20 mm) |  |  |
|  |  | OPTIONAL: Ab einer Bautiefe von 100 mm alternativ mit gedämmten ESM®40 PLUS-Verlängerungsrohr passgenau auf die angegebene Dämmstärke des Rollladenkastens hergestellt. Bautiefe mit Verlängerungsrohr: XXX mm |  |  |
|  |  | OPTIONAL: Mit ESM®40 PLUS-Verlängerungskappe zur Überbrückung der Fliesen- oder erhöhten Putzstärke auf der Rauminnenseite zur idealen Gurtführung. |  |  |
|  |  | OPTIONAL: Mit ESM®40 PLUS-Abdeckrahmen zur Aufputzmontage der Gurtführung. |  |  |

Technische Änderungen vorbehalten